2023年上海市嘉定区中心医院

中心实验室设备（研磨仪、水浴锅及移液器）采购公告

依据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规及制度，现进行询比价采购医疗设备项目，欢迎符合要求的供应商及具备相应资质和实力的供应商参与报价。

一、项目概况

1、项目名称：中心实验室设备（研磨仪、水浴锅及移液器）采购

2、项目预算总金额：51500元

3、数量：具体见附件1

4、设备技术参数：具体见附件1

二、对响应单位的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2、响应单位必须具备相关业务范围；

3、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。本项目不接受联合体投标；

三、报价文件组成

报价文件需包含（所有材料加盖公章）：

1、报价一览表（格式见附件），如有明细清单另附报价明细表（格式自拟）；

2、产品的配套材料（耗材、试剂、易耗品等）报价明细表，内容必须

包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院价格、医保收费编码等）（格式自拟）；

- 提交设备技术参数无偏离说明，如有偏离提交具体偏离项说明。

- 通过年检合格有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代

码证，或三证合一的营业执照；

5、法定代表人授权委托书原件（附委托人及被委托人身份证正反面复

印件），委托人及被委托人身份证原件；

6、制造厂家授权书格式或代理人产品销售代理证书

7、《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭

证》；《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。（仅适用于医疗器械）

8、参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录证明文件

（中国裁判文书网截图）；

9、其余资格条件要求的相关文件。

报价文件所有资料需加盖公章按时递交，同时递交电子版材至jzxcgb2022@163.com

以上资料必须是真实的，否则不予通过资格审查。对未通过资格审查的申请人，本单位将不作任何解释。

四、报价文件递交

1.报价有效期：询比价公告发布之日起5个工作日。

2.地点：上海市嘉定区中心医院（上海市嘉定区城北路1号）。

四、 联系方式

1.地址：上海市嘉定区城北路1号

2.电 话 号 码：021-67073466

3.联系人：孙老师

附件2：报价一览表格式

上海市嘉定区中心医院

2023年9月21日

附件1：以下技术要求中★必须满足否则投标予以否决

| 类别 | 需求数量 | 预算价（元） |
| --- | --- | --- |
| 移液器 | 16 | 28500 |
| 研磨仪 | 1 | 20000 |
| 水浴锅 | 3 | 3000 |
| 总计 |  | 51500 |

移液器 技术参数

| 类别 | 量程 | 需求数量 |
| --- | --- | --- |
| 移液器 | 0.5-10μl | 2 |
|  | 2-20μl | 2 |
|  | 5-50μl | 2 |
|  | 20-200μl | 2 |
|  | 100-1000μl | 2 |
|  | 50-300μl（8通道） | 1 |
|  | 50-300μl（12通道） | 1 |
|  | 5ml | 2 |
|  | 12.5ml | 2 |

- ★操作按压力：采用超轻质吸液弹簧，减少移液时拇指的操控力，降低手部疲劳，移液更轻松，流畅；

- 密封活塞：采用高精度高表面光洁度的活塞，提高移液结果准确可重复性；

- 弹性按压装载吸头系统；

- ★量程调节：数字视窗调节设计以及量程锁设计，防止体积意外更改，确保数据准确；

- 指钩设计：根据人体力学设计指钩，贴合人体节省操作力；

- ★高温高压：移液器套柄及吸头退出器均可实现高温高压灭菌；

- 树脂减震器：配置树脂减震器减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力；

- 质量认证：通过ISO9001质量证书

- 售后服务：提供原厂终身免费上门维护保养

- 质保期≥3年

研磨仪技术参数

- 主要功能和技术指标：

- ★适配器处理样本量：96*1.2ml、48*2ml、24*2ml、24*5、12*10ml、2*100ml（具有20种适配器可供选择）

- 均质速度：10—70 HZ/秒

- 显示方式：7寸动态液晶触摸屏，内嵌“组织研磨仪数据采集分析软件”，需要提供相应的技术资料

- 4）★生物安全防护：可配“一种防试管破碎飞溅的适配器”，将研磨管全封闭在适配器内部，防止研磨过程，试管意外破损导致的样品释放出来，对环境、实验人员造成潜在的生物污染、伤害

- a适配器材质：聚四氟乙烯/铝合金

- 5)★程序：可设置间隔时间、循环数，保存10-20个研磨参数，具有统计研磨次数、时间汇总功能

- 6)★研磨方式：湿磨，干磨，液氮低温研磨均可

- 7)最大进料尺寸：根据适配器调节

- 8)最终出料粒度：~5μm

- 9)紧固装置 ：自动中心定位

- 10)安全锁：全程保护

- 11)研磨套件材料：不锈钢,聚四氟乙烯（特氟珑）等

- 11)电源：两相220V/50HZ

- 13)工作时间：0-9999秒，用户可自行设定

- 14）研磨球直径：0.1-30mm

- 15）研磨球材料：医用级不锈钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂

- 16）加速：在1秒内可达到2100转以上

- 17）减速：在1秒内达到最低速度

- 18）噪音等级：<55dB（设备30cm处测量），经具有CNAS认证资质的第三方检测结构检测

- 19）外形尺寸：≥265*425*425mm

- 20）重量：≥24.5KG

- 21）功率：60-120W

- 22）定制服务：可根据客户需要定制

- 23）质保期≥3年

- 水浴锅技术参数

- 1、304不锈钢：内胆采用304不锈钢材质模具冲压成型、无焊接点、内部易清洁、不漏水

- 2、自动断电防干烧：内置干烧装置、使用更安全

- 3、高清数显：设定温度与实际温度同时显示

- 4、质保期≥3年

| - 容积 | - ≥3.5L |
| --- | --- |
| - 孔数 | - 1 |
| - 加热功率 | - 300W |
| - 温控范围 | - 室温~100℃ |
| - 恒温分辨度 | - 0.1℃ |
| - 温控精度 | - ±0.5℃ |
| - 升温速度 | - 1℃/min |
| - 电源 | - AC220V 50HZ |
| - 内胆尺寸mm | - ≥160*160*130 |
| - 外形尺寸mm | - ≥200*200*200 |

附件2

报价一览表格式

项目名称：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 到货时间 | 质保期 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：    年  月