- 征求供应商信息

医院将本着公开、公正、合理的原则给各供应商提供公平竞争的机会，拟采购心电监测系统1台，预算50000元，各供应商不得提供虚假材料或者诽谤排挤其他供应商。严禁采用不正当方法了解采购信息或挤压当事人，或与采购人员以及供应商相互之间不负责任的串通消息。在整个过程中不允许对院内任何部门任何人许愿条件。 供应商对询比价采购事项及最终结果有疑问者应首先向医院采购服务部有关人员询问和沟通。

- 技术要求：

- 一、功能参数：

- *1、大屏最多可同时显示8个患者的生理指标参数，包括心率、血压、血氧、心电图等；

- 2、设备将采集到的心率、血压、血氧与心电图等参数通过特定的通讯协议发送到大屏；

- 3、设备配备的单导心电采集仪采集到心电波形数据通过路由器发送到监控大屏，心电波形从左致右依次更新心电波形图；

- 4、训练时采集到血氧值通过路由器发送到大屏，采集频率为1Hz；

- 5、训练时采集到血压值通过路由器发送到大屏，采集频率为训练前后各一次；

- 6、根据实时采集到的心电波形，解算出心率值，通过路由器发送到大屏，采集频率为1Hz；

- 7、可设置心电图显示的大小，但纵横比例不变；

- 8、软件后期可进行更新。

- 二、产品参数：

- 硬件参数：

- 1.1显示屏：FHD全高清屏

- 1.2尺寸：≥55英寸

- 1.3 背光：直下式（LED）

- 1.4内存：2GB DDR4

- 1.5 闪存：8GB eMMC 5.1

- 1.6 Wifi: 双频2.4/5GHz

- 1.7电源：工作电压220V

- 1.8整机功率：120W 待机<0.5W

截止时间
2022年10月28日16点整

相应文书送达
地址：上海市嘉定区城北路1号中心医院采购服务部  孙老师  
联系电话：67073466

证书
公司（企业）营业执照复印件、生产许可证复印件、经营许可证复印件、产品注册证、销售委托代理证及其他相关证明的复印件，加盖经销单位公章。

资格认定
 法人代表授权书、法人身份证复印件、销售员身份证复印件、制造商资格声明、贸易公司（作为代理）的资格声明、制造商出具的授权函等复印件，必须承诺具有真实、正确、有效性以及相应的法律责任。

报价文书
报价表内注明产品的生产企业名称、国别、品牌、规格、型号和对我院的报价等。

售后服务
 供应商根据要求提供的货物质量保证，相应的服务承诺。
请各公司严格按照要求制作报价，注明内容，公司名称，联系人电话。